УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»

_________________/А.О. Чистяков/

________________

ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ)

о проведении запроса котировок

№ 01/2019

Способ закупки:

запрос котировок.

Процедура закупки проводится:

в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утв. приказом Центральной дирекции здравоохранения от 02.04.2018 № ЦДЗ-35, размещенного на сайте Заказчика (далее - Положение о закупке товаров, работ, услуг негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»).

Заказчик:

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»).

Место нахождения Заказчика:

150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21.

Почтовый адрес Заказчика:

150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21.

Контактные лица:

Абакшин Николай Сергеевич – заведующий хирургическим отделением

Адрес электронной почты:

info@dkb.yar.ru (с пометкой «Закупки» для Абакшина Н.С.)

Номер контактного телефона:

8 (4852) 52-57-89 (вн. 217)

Карамшук Анастасия Геннадьевна – инспектор по производственным вопросам

Номер контактного телефона:

8 (4852) 64-32-18

Предмет закупки (договора):

Поставка аппарата лазерного двухволнового в базовой комплектации (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

Требования к безопасности, качеству, количественным, техническим                                и функциональным характеристикам товара:

товар, заявленный к поставке, должен быть новым, ранее неиспользованным, серийно выпускаемым, соответствовать по количеству, качеству и техническим характеристикам, установленным в Техническом задании (приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок), Спецификации (Приложение № 1 к Договору), сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям.

Место поставки товара:

150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21, аптечный склад.

Срок поставки товара:

в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Условия поставки товара:

товар поставляется в соответствии с условиями договора (приложение № 5 к Извещению о проведении запроса котировок), в заводской упаковке.

Начальная (максимальная) цена договора:

590 002 (Пятьсот девяносто тысяч два) рубля 74 копейки (в соответствии с приложением № 1 к Извещению о проведении запроса котировок).

Начальная (максимальная) цена договора включает:

стоимость товара, комплектующих частей по всем единицам товара, транспортных расходов Поставщика по доставке товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения договора.

Срок и порядок оплаты товара:

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12).

Источник финансирования:

предпринимательская деятельность.

Место подачи котировочных заявок:

г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21, главный корпус, кабинет № 23, в рабочие дни с 08.00 до 16.30; обед с 12.00 до 12.30.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«22» января 2019 года с 08 часов 00 минут московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«30» января 2019 года до 15 часов 00 минут московского времени.

Дата, время и место вскрытия конвертов с котировочными заявками:

«30» января 2019 года в 15 часов 30 минут московского времени по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21, приемная директора.

Дата, время и место рассмотрения и оценки котировочных заявок:

«01» февраля 2019 года в 15 часов 30 минут московского времени по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21, приемная директора.

Составление протокола подведения итогов запроса котировок:

в течение 2 (двух) дней с момента получения письменного согласования Северной дирекцией здравоохранения. Размещение протокола подведения итогов запроса котировок не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола подведения итогов запроса котировок.

Формы, порядок, сроки предоставления участникам закупки разъяснений положения документации о закупке:

Участник закупки вправе направить запрос о разъяснении котировочной документации            не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, в течение 2 (двух) дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок, путем размещения разъяснения на официальном сайте Заказчика. Запрос                       от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки                       (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

Внесение изменений в документацию о закупке:

Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос Участника закупки принять решение о внесении изменений в документацию о закупке не позднее чем,                  за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора (наличие соответствующих лицензий  и сертификатов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, необходимых участнику закупки для осуществления им своих обязательств по договору).

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации                       (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)   не принято.

5. Отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц,            у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное                    за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными                в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными                                и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Данные сведения участникам запроса котировок рекомендуется представить                   по форме, предусмотренной приложением № 2 к Извещению о проведении запроса котировок.

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки. В случае осуществления закупки товаров также указываются конкретные характеристики поставляемых товаров, которые не должны сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения                                    и двусмысленные толкования;

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей). Цена должна определяться на весь срок исполнения договора;

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям, в т.ч. соответствующие лицензии на техническое обслуживание (договоры с сервисным центром);

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям;

2) заявки представляются на бумажном носителе (в запечатанном конверте) в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении (документации) о закупке;

3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными;

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются;

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок;

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям;

7) на конверте указываются: наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки                (в случае наличия требования Заказчика).

Право отказа от проведения процедуры закупки:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

Срок подписания договора:

По результатам итогов запроса котировок участнику закупки, признанным победителем запроса котировок, будет направлен для подписания проект договора.

Срок заключения договора по итогам закупки не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты размещения протокола подведения итогов запроса котировок.

Срок подписания договора победителем запроса котировок не должен превышать                     10 (десять) календарных дней со дня получения 2 (двух) экземпляров договора.

Если в указанный срок победитель запроса котировок не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки:

прилагается к настоящему Извещению (документации) о проведении запроса котировок.

Проект договора:

прилагается к настоящему Извещению (документации) о проведении запроса котировок.

Приложение:

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

- Форма котировочной заявки.

- Анкета участника запроса котировок.

- Техническое задание (требования к количественным, качественным, техническим характеристикам товара).

- Проект договора.

Приложение № 1

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 01/2019

Обоснование

начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) на поставку товара

| Используемый метод определения НМЦД: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием коммерческих предложений хозяйствующих субъектов |
| --- | --- |
| Предмет закупки (договора): | Аппарат лазерный двухволновой в базовой комплектации (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) |

| Расчет начальной (максимальной) цены договора по средневзвешенной стоимости коммерческих предложений |
| --- |
| Наименование товара (работы, услуги) | Ед. изм. | Кол-во | Источник ценовой информации: коммерческие предложения (КП) хозяйствующих субъектов, руб. | Расчетная цена за единицу измерения, определяется как средневзвешенное значение, руб. | Начальная (максимальная) цена договора, руб. |
|  |  |  | КП № 1 | КП № 2 | КП № 3 |  |  |
| Аппарат лазерный двухволновой в базовой комплектации | шт. | 1 | 590000,00 | 595600,00 | 584300,00 | 590 002,74 | 590 002,74 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 590 002,74 |

Приложение № 2

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 01/2019

Заполняется

на бланке организации

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок № 01/2019

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»)

Адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21

Телефон: 8 (4852) 52-57-75 (внутр.171)

Мы, 	________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения закупки)

на основании Извещения (документации) о проведении запроса котировок предлагает поставить товар:

| № п/п | Наименование товара/производитель /страна происхождения товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы товара в рублях (в т.ч. НДС*) /НДС не облаг. | Сумма в рублях (в т.ч. НДС*) /НДС не облаг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |

*НДС указывается, если участник закупки является плательщиком НДС

Требования к количеству, безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам товара:

товар, заявленный к поставке, соответствует по количеству, безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, установленным в Техническом задании (приложение № 4 к Извещению о проведении запроса котировок), Спецификации (Приложение № 1 к Договору), сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям.

Условия исполнения Договора -

место поставки товара:

150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21, аптечный склад.

срок поставки товара:

в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

условия поставки товара:

товар поставляется в соответствии с условиями Договора (приложение № 5 к Извещению о проведении запроса котировок), в заводской упаковке.

Гарантийный  срок Производителя товара: ___ (______________) мес., с даты приемки товара;

Гарантийный срок Поставщика товара: ___ (________________) мес., с даты приемки товара.

Стоимость товара составляет:

_________________ (прописью) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС (если не облагается, с указать соответствующую статьи НК РФ, и приложить соответствующие документы) и включает: стоимость комплектующих частей по всем единицам товара, транспортных расходов Поставщика по доставке товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения договора, и определяется на весь срок исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12).

При подаче котировочной заявки в соответствии с извещением (документацией) о проведении запроса котировок,

мы выражаем согласие с условиями договора,

указанными в запросе котировок, а также представляем документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке;

- учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

-  документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления участника закупки о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны участника подписан не единоличным Исполнительным органом;

- для физических лиц – копии паспорта, копия свидетельства о постановке на налоговый учет, банковские реквизиты, согласие на обработку персональных данных;

- согласие соответствующего органа управления участника закупки на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки;

- согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- лицензии, если деятельность, которую осуществляет участник закупки, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. для медицинского оборудования - соответствующие лицензии на техническое (гарантийное) обслуживание, договоры с сервисным центром, имеющим соответствующую лицензию (за счет поставщика);

- информационную справку, содержащую сведения о владельцах участника закупки, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- копию банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати;

- регистрационные удостоверения, сертификаты и декларации соответствия на Товар, и другие соответствующие информационные документы и справки (при наличии),

или – подтверждаем то, что регистрационные удостоверения, сертификаты и декларации соответствия на товар, и другие соответствующие информационные документы и справки нами будут также представлены при поставке товара.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

в отношении ____________________________________________________________

(наименование участника закупки)

- не проводится ликвидация участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,

- не проводится приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

у ___________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

- отсутствуют  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- имеются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты,

- между участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если наша котировочная заявка будет признана лучшей, мы берем на себя обязательство подписать договор в соответствии с требованиями Извещения (документации) о проведении запроса котировок и условиями нашей котировочной заявки, в сроки, установленные в Извещении (документации) о проведении запроса котировок.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами

уполномочен ____________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель участника

закупки

___________________              _______________________         _______________________

(должность)                                           (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 01/2019

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| 1.Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника закупки – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2.Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника закупки – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки |  |
| 4.Юридический адрес/место жительства участника закупки |  |
| 5. Почтовый адрес участника закупки/телефон/факс |  |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7.Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

(Руководитель)  ___________        _____________________	____________                                                                                    		      	  (должность)                                 (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер	      _____________                ________________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 01/2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(требования к количеству, качественным, техническим

и функциональным характеристикам товара)

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат лазерный двухволновой в базовой комплектации (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору). | шт. | 1 |

| Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара /показатель/значение показателя | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- |
| Общие требования |
| Регистрационное удостоверение | наличие |
| Сертификат соответствия или Декларация о соответствии | наличие |
| Клиническое назначение | Резка, абляция, коагуляция биологических тканей при хирургических операциях. Лазерная термопластика хрящей |
| Технические характеристики |
| Длины волн: мкм | Не менее 1,56± 0,01; Не менее 0,97±,0,01 |
| Диапазон регулировки мощности для излучения излучения 1,56 мкм, Вт | 0,5 – 15, не уже |
| Диапазон регулировки мощности для излучения излучения 0,97 мкм, Вт | 0,5 – 30, не уже |
| Регулировка мощности с шагом, Вт | Не более 0,1 |
| Вывод двух рабочих излучений через один оптический разъем | наличие |
| Режимы работы | Непрерывный, импульсный, импульсно-периодический |
| Длительность импульсов, в диапазоне, мс | 1-1000, не уже |
| Длительность пауз, в диапазоне, мс | 1-1000, не уже |
| Лазер-целеуказатель Длина волны, мкм Мощность, мВт | наличие не более 0,53 не менее 1 |
| Индикатор наличия рабочего излучения: оптический и звуковой | наличие |
| Индикация отклонения мощности рабочего излучения более чем на 20%: оптическая и звуковая | наличие |
| Наличие внешнего измерителя мощности, проводящего контроль мощности излучения на рабочем конце световода | наличие |
| Расходимость излучения на выходе волокна | Не более 25° |
| Сенсорный дисплей типа «тач-скрин» | наличие |
| запоминание предустановленных программ, не менее | 10 |
| Педаль включения с защитным кожухом (рамкой) | наличие |
| Электропитание | 220±10 В, 50 Гц |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Габаритные размеры, см | Не более 30х36х17 |
| Вес, кг | Не более 7 |
| Волоконный инструмент: | Кварц-кварцевое волокно |
| Длина волоконного инструмента, м | Не менее 2 |
| Диаметр светонесущей жилы, диапазон, мм | 0,3-0,65, не уже |
| Числовая апертура | Не менее 0,2 |
| Тип оптического разъема | SMA-905 |
| Штатив для укладки рабочего аппликатора | наличие |
| Ниша для укладки избыточной длины волокна, для защиты при работе и транспортировке | наличие |

Согласовано:

____________ /___________/

Приложение № 5

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 01/2019

ПРОЕКТ

Договор поставки товара № ________

г. Ярославль                                                                                         «__»___________ 2019 г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Чистякова Андрея Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________ (________), именуемое далее Поставщик, в лице ______, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок _______ (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Договора, на основании заявки Заказчика, оформленной в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер».

1.3. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя (в аптеку), расположенный по адресу: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21.

1.4. Поставщик заблаговременно (не позднее 48 часов до предполагаемой даты) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара для организации Покупателем приёмки посредством факсимильной связи или электронной почты. В случае, если Покупатель не имеет возможности принять Товар в указанные Поставщиком дату и/или время, Покупатель извещает об этом Поставщика и Стороны согласовывают другую дату и время.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1.Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет, и составляет — ________________________ (_________________________) руб. ___ коп., (в том числе НДС (___%) / НДС не облагается, указать в связи с чем не облагается).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

2.3.Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передать его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

счет-фактуру – 1 (один) экземпляр (для плательщиков НДС);

товарную накладную формы ТОРГ-12 -  2 (два) экземпляра;

упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру;

3.1.4. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара – не менее __ (___) месяцев с даты приемки Товара.

3.1.5. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.7. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.8.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.9. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени. Согласование может проводиться любым способом, позволяющим зафиксировать достигнутые договоренности.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

  - Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки, а также в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 45 (сорока пяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В случае расторжения Договора по указанным причинам, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя и вернуть денежные средства, уплаченные Покупателем по Договору. Покупатель также в этом случае вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора в размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1. Договора.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь, ответственность за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ-12).

4.5. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием акта технической приемки Товара.

4.6. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, Покупателем составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или привлечь третье лицо для выполнения данных работ за счет Поставщика.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в эксплуатации;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами.

5.2. Гарантийный срок производителя (изготовителя) Товара составляет ___ (_________________) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.

Гарантийный срок Поставщика Товара составляет ___ (_________________) месяцев, но не менее срока гарантии, предоставляемой производителем (изготовителем) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п.2.1 Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки или при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12, Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в течение 30 (тридцати) дней доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем после направления соответствующего письменного требования Поставщику путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Ярославской области.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.8 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Поставщику письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: (4852) 64-00-12;

- электронная почта: V.Simakov@dkb.yar.ru;

12.3.2.Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: (___) ____________; электронная почта: _______________.

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а также применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2  настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

14. Прочие условия

14.1 Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

14.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

14.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. В случае, не урегулирования Сторонами споров путем переговоров, любая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Ярославской области.

14.5.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. В любом из случаев, срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма.

14.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.8. К настоящему Договору прилагаются:

14.8.1. Спецификация (Приложение № 1).

15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» | Поставщик: |
| --- | --- |
| Юр. адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 21 Адрес фактического местонахождения: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 21 ОГРН 1047600412914 ОКПО 01110535 ИНН 7604068188 КПП 760401001 Банковские реквизиты: р/с 40703810018680005803 Филиал №3652 ВТБ (ПАО) г. Воронеж БИК 042007855 к/с 30101810545250000855 Тел/факс (4852) 64-00-12, 52-57-96 E-mail: info@dkb.yar.ru От Покупателя: Директор _______________/А.О. Чистяков/ М.П. | Юр. адрес: Адрес местонахождения: ОГРН ОКПО ИНН КПП Банковские реквизиты: Тел. факс: e-mail: От Поставщика: _______________ /_______/ М.П. |

Приложение № 1

к Договору №___

от «___» ___________ 2019г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара/Производитель/Страна производства | Технические, функциональные, качественные характеристики, размеры, упаковка, иные необходимые показатели | Ед. изм. | Кол-во, шт. | НДС - % /НДС не облагается | Цена за ед. с НДС, руб. (НДС не облаг.) | Сумма НДС, руб.(НДС не облаг.) | Стоимость вкл. НДС, (НДС не облаг)руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ - _____ (_______________) рублей _____ копеек/или НДС не облагается на основании ______НК РФ

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________ / А.О. Чистяков /		     ___________ ______ /______________/