УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»

_________________/А.О. Чистяков/

_____________

ИЗВЕЩЕНИЕ

(ДОКУМЕНТАЦИЯ)

о проведении запроса котировок

№ 06/2018

Способ закупки:

запрос котировок.

Процедура закупки проводится:

в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утв. приказом Центральной дирекции здравоохранения от 02.04.2018 № ЦДЗ-35, размещенного на сайте Заказчика.

Заказчик:

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»).

Место нахождения Заказчика:

150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21.

Почтовый адрес Заказчика:

150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21.

Контактные лица:

Пикина Наталья Николаевна – заместитель директора по хозяйственным вопросам

Адрес электронной почты:

info@dkb.yar.ru (с пометкой «Закупки» для Пикиной Н.Н.)

Номер контактного телефона:

8 (4852) 64-44-50

Карамшук Анастасия Геннадьевна – инспектор по производственным вопросам

Номер контактного телефона:

8 (4852) 64-32-18

Предмет закупки (договора):

оказание услуг по техническому обслуживанию систем лечебного газоснабжения в 2019 году в соответствии с Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору).

Требования к безопасности, качеству, количественным, техническим                                и функциональным характеристикам услуг:

установлены в Техническом задании (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиях к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору).

Место оказания услуг:

150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21.

150047, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 34.

Сроки оказания услуг:

с 01.01.2019 по 31.12.2019, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору).

Условия оказания услуг:

установлены в Техническом задании (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиях к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору).

Начальная (максимальная) цена договора:

295 304 (Двести девяносто пять тысяч триста четыре) рубля 64 копейки (в соответствии с приложением № 1 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок).

Начальная (максимальная) цена договора включает:

все накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

Срок и порядок оплаты:

оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты оказания услуг и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры (для плательщиков НДС), при условии отсутствия замечаний к качеству оказанных услуг.

Источник финансирования:

средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС, целевые средства на ведение уставной деятельности.

Место подачи котировочных заявок:

г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21, главный корпус (вход «Приемное отделение»), кабинет 23, в рабочие дни с 08.00 до 16.30; обед с 12.00 до 12.30.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«23» ноября 2018 года с 13 часов 00 минут московского времени

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«04» декабря 2018 года до 13 часов 00 минут московского времени

Дата, время и место вскрытия конвертов с котировочными заявками:

«04» декабря 2018 года в 14 часов 00 минут московского времени по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21, приемная директора.

Дата, время и место рассмотрения и оценки котировочных заявок:

«06» декабря 2018 года в 14 часов 00 минут московского времени по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21, приемная директора.

Составление протокола подведения итогов запроса котировок:

в течение 2 (двух) дней с момента получения письменного согласования Северной дирекцией здравоохранения.

Размещение протокола подведения итогов запроса котировок:

не позднее 2 (двух) дней с даты его подписания.

Формы, порядок, сроки предоставления участникам закупки разъяснений положения документации о закупке:

Участник закупки вправе направить запрос о разъяснении котировочной документации не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.

Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, в течение 2 (двух) дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок, путем размещения разъяснения на официальном сайте Заказчика.

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

Внесение изменений в документацию о закупке:

Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять решение о внесении изменений в документацию о закупке не позднее чем, за                  1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора (наличие соответствующих лицензий  и сертификатов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, необходимых участнику закупки для осуществления им своих обязательств по договору).

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации                       (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)   не принято.

5. Отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц,            у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное                    за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Данные сведения участникам запроса котировок представляются по форме, предусмотренной приложением № 2 к Извещению о проведении запроса котировок.

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки. В случае осуществления закупки товаров также указываются конкретные характеристики поставляемых товаров, которые не должные сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения и двусмысленные толкования;

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей). Цена за единицу товара (работы, услуги) должна определятся на весь срок исполнения договора;

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям;

2) заявки представляются на бумажном носителе (в запечатанном конверте) в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении (документации) о закупке;

3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными;

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются;

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок;

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям;

7) на конверте указываются: наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки                (в случае наличия требования Заказчика).

Право отказа от проведения процедуры закупки:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

Срок подписания договора:

По результатам итогов запроса котировок участнику закупки, признанным победителем запроса котировок, будет направлен для подписания проект договора.

Срок заключения договора по итогам закупки не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты размещения протокола подведения итогов запроса котировок.

Срок подписания договора победителем запроса котировок не должен превышать                     5 (пять) рабочих дней со дня получения проекта договора.

Если в указанный срок победитель запроса котировок не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки:

прилагается к настоящему Извещению (документации) о проведении запроса котировок.

Проект договора:

прилагается к настоящему Извещению (документации) о проведении запроса котировок.

Приложение:

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

- Форма котировочной заявки.

- Анкета участника запроса котировок.

- Техническое задание (требования к количественным, качественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг).

- Проект договора.

Приложение № 1

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 06/2018

Обоснование

начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)

| Используемый метод определения НМЦД: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием коммерческих предложений хозяйствующих субъектов |
| --- | --- |
| Предмет закупки (договора): | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем лечебного газоснабжения в 2019 году в соответствии с Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору) |

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по средневзвешенной стоимости коммерческих предложений

| Наименование товара (работы, услуги) | Ед. изм. | Кол-во | Источник ценовой информации: коммерческие предложения (КП) хозяйствующих субъектов | Расчетная цена за ед. изм., определяется как средневзвешенное значение, руб. * | НМЦД, руб. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КП № 1 | КП № 2 | КП № 3 |  |  |
| Услуги по техническому обслуживанию систем лечебного газоснабжения | мес. | 12 | 25490,00 | 25000,00 | 23200,00 | 24608,72 | 295304,64 |
| ИТОГО: 295 304,64 |
| *Цены указаны без учета НДС |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 06/2018

заполняется

на бланке организации

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок № 06/2018

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»)

Адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21

Телефон: 8 (4852) 42-70-50 (внутр.146); 42-78-83

Мы, 	__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения закупки)

на основании Извещения (документации) о проведении запроса котировок предлагаем:

оказание услуг по техническому обслуживанию систем лечебного газоснабжения в 2019 году в соответствии с Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору):

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы услуги в рублях (в т.ч. НДС*) /НДС не облаг. | Сумма в рублях (в т.ч. НДС*) /НДС не облаг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию систем лечебного газоснабжения в 2019 году в соответствии с Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору) | мес. | 12 |  |  |
| Итого (цена договора): |  |

*НДС указывается, если участник закупки является плательщиком НДС

Требования к количеству, безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам услуг:

услуги, указанные в котировочной заявке, соответствуют по количеству, безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам, установленным в Техническом задании (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиях к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору).

Условия исполнения договора -

Место оказания услуг:

г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21.

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 34.

Сроки оказания услуг:

с 01.01.2019 по 31.12.2019, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору).

Условия оказания услуг:

в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору).

Стоимость услуг составляет:

_________________ (__прописью_) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС (если не облагается, указать соответствующую статью НК РФ, с приложением соответствующих документов) и включает: все накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи, стоимость единицы услуг(и) определяется на весь срок исполнения договора.

Срок и порядок оплаты:

в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты оказания услуг и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры (для плательщиков НДС), при условии отсутствия замечаний к качеству оказанных услуг.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Извещением (документацией) о проведении запроса котировок, мы выражаем

согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок,

а также представляем документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке;

- учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

-  документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления участника закупки о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны участника подписан не единоличным Исполнительным органом;

- для физических лиц (не являющихся индивидуальными предпринимателями) – копии паспорта, свидетельства о постановке на налоговый учет, банковские реквизиты, согласие на обработку персональных данных;

- согласие соответствующего органа управления участника закупки на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки;

- согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- соответствующие лицензии, предусмотренные в Техническом задании (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиях к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору);

- информационную справку, содержащую сведения о владельцах участника закупки, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

в отношении ____________________________________________________________

(наименование участника закупки)

- не проводится ликвидация участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,

- не проводится приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

у ___________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

- отсутствуют  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- имеются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты,

- между участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если наша котировочная заявка будет признана лучшей, мы берем на себя обязательство подписать договор в соответствии с требованиями Извещения (документации) о проведении запроса котировок и условиями нашей котировочной заявки, в срок не более 5 (пяти) календарных дней со дня получения экземпляров договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами

уполномочен ____________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель участника

закупки

___________________              _______________________         _______________________

(должность)                                           (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 06/2018

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| 1.Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника закупки – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2.Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника закупки – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки |  |
| 4.Юридический адрес/место жительства участника закупки |  |
| 5. Почтовый адрес участника закупки/телефон/факс |  |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7.Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

(Руководитель)  ___________        _____________________	____________                                                                                    		      	  (должность)                                 (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер	      _____________                ________________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 06/2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(требования к количеству, качественным, техническим

и функциональным характеристикам услуг)

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем лечебного газоснабжения в 2019 году

Общие требования

Исполнитель для оказания услуг должен иметь лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию  медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)  полученную в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 32 от 22.01.2007 «Об утверждении Положения о лицензировании технического обслуживания  медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)» до вступления в силу  Постановления Правительства Российской Федерации № 469 от 03.06.2013 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники», или лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, или лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, полученную в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 469 от 03.06.2013 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники», содержащую следующие виды выполняемых работ, оказываемых услуг в составе лицензируемого вида деятельности:

- в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

а) контроль технического состояния медицинской техники;

б) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

в) ремонт медицинской техники.

Услуги оказываются специалистами, имеющими право осуществлять техническое обслуживание медицинского оборудования.

Техническое обслуживание (режимно-эксплуатационная наладка, регламентные профилактические работы, контроль технического состояния), текущий и аварийный ремонт, баллонных реципиентных газоразрядных рамп аварийного кислородоснабжения, систем технологических трубопроводов с запорной, запорно-регулирующей и контрольно-измерительной арматурой представляют собой совокупность организационно - технических положений и мероприятий, необходимых для обеспечения  безаварийной круглосуточной подачи медицинских газообразных сред с заданными рабочими параметрами в точки потребления лечебного учреждения в целях   качественного проведения лечебно-диагностического процесса.

Техническое обслуживание технологического оборудования, и коммуникаций систем медицинского газоснабжения проводится в соответствии с федеральными законами, отраслевыми методическими рекомендациями, регламентами, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Комплекс услуг по техническому обслуживанию, текущему, профилактическому и аварийному ремонту централизованных систем подачи газообразных медицинских сред включает следующие основные виды работ:

- обеспечение безаварийной непрерывной круглосуточной подачи газообразных медицинских сред с заданными параметрами, надежной безаварийной работы с заданными параметрами технологического оборудования, реципиентных станций подачи кислорода, углекислого газа, технологических трубопроводов с запорной, запорно-регулирующей и контрольно-измерительной арматурой, включающий в себя:

- текущую регулировку параметров газовых сред;

- ведение рабочей документации;

- переключение потребителей на резервные источники газоснабжения;

- содействие проведению мероприятий по производственному контролю на опасных производственных объектов;

- аварийный, внеплановый и плановый ремонт системы медицинского газоснабжения.

Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности при оказании услуг по техническому обслуживанию, текущему, профилактическому и аварийному ремонту систем медицинского газоснабжения.

Техническое обслуживание, текущий, профилактический и аварийный ремонт систем медицинских газов представляет собой совокупность организационно - технических положений и мероприятий, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности технологического оборудования при его эксплуатации.

При оказании услуг по техническому обслуживанию и сопровождающих их работ необходимо применять современные запасные части, материалы, оборудование и другие установочные изделия российского или импортного производства. Все применяемые и используемые запасные части, материалы, оборудование и другие установочные изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

В перечень услуг также входит мелкий ремонт (планово-предупредительный ремонт) и (или) замена вышедшего из строя оборудования, стоимость которого не превышает 5% от стоимости договора и восстановление работоспособности которого нельзя отложить, мелкий ремонт, а при необходимости замена отдельных участков трубопроводов обслуживаемых систем, рамп, кранов, кабельных линий с применением кабеля, кабель каналов, средств изоляции, и т.д. цветовой маркировки мест скрутки и пайки кабелей, устранение неисправностей в контактных соединениях систем. В случае, когда при ремонте и замене обслуживаемого оборудования повреждается покрытие зданий и расположенных в них помещений, исполнитель должен привести внешний вид покрытий в первоначальный вид (работы по заделке, замазке, подкраске и другие).

Требования к качеству оказания услуг

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями государственных стандартов,  технических условий и техники безопасности, с соблюдением правил охраны труда, электробезопасности и техники безопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности в зданиях и на прилегающих к ним территориях, в соответствии с инструкциями заводов изготовителей, техническими нормативами, правилами, с требованиями соответствующих нормативно-правовых документов, принятых на территории Российской Федерации, регламентирующих оказание услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и стандартам сертификации).

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 22-ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Введены приказом Ростехнадзора № 116 от 25.03.14;

- Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности (ГОСТ 12.2.052);

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). Введен с 01.02. 2014;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011 «Системы трубопроводов медицинских газов», часть 1;

- Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Выпуск 67, п. 239,240;

- «Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Требования к устройству и эксплуатации технологических трубопроводов» СА -03-005-07.

# - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

# - ГОСТ 12.2.052-81 «Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности»;

# - ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия»;

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

- СанПиН «2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Исполнитель обязан иметь и предоставить надлежащим образом заверенные копии, а при первом требовании Заказчика представить и оригиналы документов (лицензии, свидетельства, сертификаты и т.д.), подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям законодательства на оказание услуг, являющихся предметом данного Технического задания.

-Копии протоколов аттестационных комиссий по проверке знаний руководителей и специалистов в области промышленной безопасности.

-Наличие действующих удостоверений по электробезопасности до 1000 (В);

-Удостоверения по обслуживанию сосудов, работающих под давлением;

-Удостоверение о повышении квалификации «Техническое обслуживание трубопроводов медицинских газов».

Гарантия своевременности оказания услуг

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться круглосуточно, своевременно и в соответствии с данным Техническим заданием и заявками Заказчика;

- в случае возникновения аварийной ситуации возможность прибытия аварийной бригады по адресу Заказчика в течение 2 (двух) часов. Исполнитель обязан иметь круглосуточную аварийно-эксплуатационную службу для эффективного выполнения работ при возникновении аварийных ситуаций на объекте;

-  до начала выполнения аварийных, внеплановых и планово-профилактических ремонтных работ, предусматривающих временное отключение источников медицинского газоснабжения (оборудования выработки или подачи медицинских газов) от оконечных устройств газопотребления Исполнитель обязан установить на магистралях подачи медицинских газов  независимые источники, кислорода, углекислого газа для обеспечения непрерывной работы системы подачи медицинских газов для обеспечения непрерывного лечебного процесса, в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации» ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011  «Системы трубопроводов медицинских газов», часть 1.

- после проведения аварийных, внеплановых и планово-профилактических работ Исполнитель обязан оформить необходимые акты и составить исполнительную документацию, в случае если в результате выполнения работ были внесены изменения в схему трассы трубопроводов, места положения источников и оконечных устройств газораспределения системы медицинского газоснабжения.

Исполнитель предоставляет гарантию на ремонтно-профилактические, аварийные, внеплановые работы, на замененные детали и узлы – не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

В случае некачественного оказания услуг устранение недостатков производится силами и за счет Исполнителя.

Требования к порядку оказания услуг

Услуги оказываются в условиях действующего лечебного учреждения, без остановки лечебного процесса. Время выполнения аварийных, внеплановых и планово-профилактических ремонтных работ должно согласовываться с Заказчиком. Исполнителю необходимо обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены приборами, необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, спецодеждой.

Ответственность за соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне выполнения работ возлагается на Исполнителя, который своим приказом назначает ответственных за оказание работ лиц.

Копия приказа передаётся Заказчику Исполнителем до начала оказания услуг по договору.

Привлечение соисполнителей для исполнения обязательств по договору не допускается.

Исполнитель обязан проверить до начала оказания услуг наличие рабочей документации (инструкции, схемы, чертежи и т.д.) в соответствии с технической документацией на оборудование и существующими нормативными документами; провести обследование подлежащей обслуживанию системы с целью определения ее состояния и, в соответствии с заключением, согласовать содержание регламентно-профилактических и мелких ремонтных работ с Заказчиком. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуги приложение к акту - отчет о выполненной работе в соответствии с данным Техническим заданием.

Оказание полного комплекса услуг должно выполняться при:

- использовании Исполнителем своих материалов, технологического и испытательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, транспорта;

- оказании Заказчику технической помощи в освоении технологического оборудования, проведении инструктажей персонала по правилам эксплуатации систем газоснабжения и соблюдению правил техники безопасности при работе с ними;

- ведении состояния учета взятого на техническое обслуживание технологического оборудования;

- участии в подготовке актов о списании пришедшего в негодность технологического оборудования;

- определении потребности в запасных частях к технологическому оборудованию;

- выдаче соответствующих актов технического состояния принятого на техническое обслуживание технологического оборудования и системы медицинского газоснабжения в целом.

Плановые отключения системы медицинского газоснабжения или ее частей могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить всю информацию и соответствующую документацию, наработанную в рамках исполнения Договора.

Совместно с представителями Заказчика провести обследование всей системы медицинского газоснабжения в течение 5 (пяти) дней, дать заключение о состоянии технологического оборудования, трубопроводов медицинского газоснабжения, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры, оконечных устройств газопотребления, с приложением перечня необходимых плановых ремонтных работ.

При проведении аварийных, внеплановых и планово-профилактических ремонтных работ, предусматривающих временное отключение источников медицинского газоснабжения (оборудования выработки или подачи медицинских газов) от оконечных устройств газопотребления Исполнитель обязан установить на магистралях подачи медицинских газов  независимые источники кислорода и углекислого газа для обеспечения непрерывной работы системы подачи медицинских газов для обеспечения  качественного лечебного процесса, в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации» ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011  «Системы трубопроводов медицинских газов», часть 1. ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», введены приказом Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014, «Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности» (ГОСТ 12.2.052), Своду правил СП 000.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», а также техническим нормам, правилам и стандартам, принятым в Российской Федерации.

Перечень оказываемых услуг

- Рампы углекислого газа и кислорода - комплекты с редукторами, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматурой, трубопроводами обвязки и блоками распределения, газовыми баллонами.

| №п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 11. | Обеспечение постоянной круглосуточной подачи медицинских газов, регулирование и контроль параметров работы систем медицинского газоснабжения, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры. | ежемесячно |
| 22. | Слежение за герметичностью систем, медицинских газов в рабочей зоне. |  |
| 33. | Обеспечение мероприятий по промышленной безопасности при эксплуатации сосудов работающих под давлением. |  |
| 44. | Мелкий ремонт, контроль состояния трубопроводов медгазов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, устранение незначительных утечек медицинских газов. |  |
| 55. | Проверка комплектности и целостности оборудования. |  |
| 66. | Проверка состояния подводящих трубок (металлорукавов) от рампы к баллонам. При необходимости их замена. | ежемесячно |
| 77. | Проверка устойчивой работы редуктора (отсутствие самотека). Проведение ревизии редуктора, при необходимости ремонт. |  |
| 88. | Проверка настройки и работоспособности предохранительного клапана редуктора. |  |
| 99. | Проверка герметичности затворов вентилей разрядных рамп. При необходимости проведение ремонта или замены уплотнительных клапанов, прокладок, вентилей. |  |
| 110. | Проверка герметичности в резьбовых и сварных соединениях. |  |
| 111. | Проверка чистоты фильтрующего элемента редуктора. Снятие редуктора с рампы. Продувка фильтрующего элемента сжатым воздухом. |  |
| 112. | Проверка герметичности коллектора рампы. |  |
| 113. | Проведение испытания рампы в сборе с арматурой пробным и рабочим давлением. | 1 раз в год |
| 114. | Внесение записей в журнал о выполненных работах и рабочих параметрах внутрикорпусных систем медицинского газоснабжения. | ежемесячно |
| 115. | Проверка состояния самозакрывающихся клапанов газоразрядных рамп. |  |
| 116. | Уборка в помещении реципиентной станции кислорода и прилегающей территории от мусора, травы, расчистка снега и прочего. |  |

2. Вентили запорные кислородные, игольчатые

| №п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 11. | Проверка комплектности и целостности оборудования, визуальный осмотр. | ежемесячно |
| 22. | Проверка работоспособности вентилей. |  |
| 33. | Проверка состояния трубопроводов обвязки. При необходимости их замена. |  |
| 44. | Проверка устойчивой работы вентилей, в случае необходимости произвести ремонт или заменить на новые. |  |
| 55. | Контроль давления на выходе из вентиля. |  |
| 66. | Внесение записей в журнал о выполненных работах и рабочих параметрах внутрикорпусных систем медицинского газоснабжения. |  |

3. Аварийные, внеплановые и планово-профилактические ремонтные работы

- Работы по устранению аварийных ситуаций.

- Проведение внеплановых ремонтных работ с частичной заменой изношенных элементов технологического оборудования, контрольно-отключающих коробок, газовых разъемов, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры, трубопроводов с заменой участков до 5 м.

- Проведение планово-профилактических ремонтных работ с заменой вышедших из строя в процессе эксплуатации элементов технологического оборудования, контрольно-отключающих коробок, газовых разъемов, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры, участков трубопроводов с заменой или переносом, при изменении назначения помещения - до 5 м.

Если при проведении осмотра или обследования элементов системы медицинского газоснабжения: контрольно-отключающих коробок, газовых разъемов, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры выяснится неэффективность (невозможность) выполнения ремонтных работ, данные элементы должны быть заменены на новые, стоимость новых элементов оплачивается за счет средств Заказчика (в рамках отдельного Договора).

Перечень оборудования систем медицинского газоснабжения

| г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21 |
| --- |
| Количество точек разбора | 154 |
| Магистральный вентиль с манометром | 37 |
| Редукторы газовые | 8 |
| Рампа 6-ти баллонная | 4 |
| Рампа 3-х баллонная | 2 |
| г. Ярославль, ул. Чехова, д. 34 |
| Количество точек разбора | 15 |
| Рампа 6-ти баллонная | 2 |

Исполнитель (инициатор) закупки:

____________ /___________/

Приложение № 5

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 06/2018

Исполнитель:

____________ /___________/

ПРОЕКТ

Договор оказания услуг №________

| г. Ярославль | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Чистякова Андрея Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________ (________), именуемое далее Исполнитель, в лице ______, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию систем лечебного газоснабжения в 2019 году в соответствии с Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Сроки оказания услуг: с 01.01.2019 по 31.12.2019, в соответствии с Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору).

Услуги оказываются по заявке Заказчика, которая оформляется в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

1.3. Оказание услуг осуществляется по адресам:

150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21;

150034, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 34.

# 2. Сроки оказания услуг

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.Окончание оказания услуг - в соответствии с п. 1.2. Договора.

2.3.Сроки оказания услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

2.4. Заказчик вправе отказаться от оказания услуг Исполнителем на любом этапе оказания услуг.

# 3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: _________________ (__прописью_) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС __% (если НДС не облагается, указать соответствующую статью НК РФ).

Стоимость услуг за один календарный месяц составляет_________________ (__прописью_) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС __% (если НДС не облагается, указать соответствующую статью НК РФ).

В стоимость услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в следующем порядке:

- в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты оказания услуг и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры (для плательщиков НДС), при условии отсутствия замечаний к качеству оказанных услуг.

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

3.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

# 4. Обеспечение материалами и оборудованием

# и риск случайной гибели

4.1. Риск случайной гибели результата услуг, другого имущества, используемого для оказания услуг, до окончательной приемки Заказчиком оказания услуг по настоящему Договору несет Исполнитель.

# 5. Обязательства Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков оказания услуг, а также в случае их некачественного выполнения.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при оказании услуг на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении в структурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для оказания услуг.

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту оказания услуг.

5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в п. 5.4.4. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг.

5.2.7. Направлять Исполнителю заявки на оказание услуг, оформленные в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Договора.

5.3.4. Предъявить Заказчику результаты оказания услуг к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче оказанных услуг письменно.

5.4. Исполнитель обязуется:

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом оказать услуги и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями Договора.

5.4.1.1. Оказывать услуги в соответствии с заявкой Заказчика.

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке оказания услуг, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3. настоящего Договора.

5.4.3. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказания услуг или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.4.5. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.

5.4.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

5.4.7. При оказании услуг, находясь по адресам, указанным в п.1.3. настоящего договора, соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности.

5.4.8. Предоставить гарантию на ремонтно-профилактические, аварийные, внеплановые работы, на замененные детали и узлы – не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

# 6. Порядок сдачи и приемки услуг

6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после оказания услуг ежемесячно Исполнителем Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (для плательщиков НДС).

6.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.1. Договора, Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо мотивированный отказ от принятия оказанных услуг.

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения.

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках.

6.4. В случае досрочного оказания услуг по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора.

6.5. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ/услуг и непредставления официального мотивированного отказа в соответствии с пунктом 6.3. Договора, акт сдачи-приемки работ/услуг считается утвержденным Заказчиком, а услуги по данному акту выполненными надлежащим образом и подлежащими оплате.

# 7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела:

тел. (    )___________,

электронная почта ________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела:

тел: (4852) 64-00-12;

электронная почта: V.Simakov@dkb.yar.ru

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

# 9. Конфиденциальность

- Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации (коммерческая тайна) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими друг от друга или ставшую известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

- Требования п. 9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

- Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

- Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

9.5. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

# 10. Ответственность Сторон

10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию услуг третьих лиц как за собственные действия.

10.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки.

10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов оказания услуг обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от стоимости услуг, указанной в п. 3.1.  настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

10.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС).

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

10.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) рабочих дней с даты его получения виновной Стороной.

# 11. Порядок внесения изменений, дополнений

# в Договор и его расторжение

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5. настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11.6. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 5.4.6. настоящего Договора.

# 12. Разрешение споров

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 3 (три) недели с даты получения претензии.

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

12.5. Срок рассмотрения претензии составляет один месяц со дня ее получения. Ответ на претензию направляется ценным заказным письмом с описью вложенных в конверт документов и уведомлением о вручении.

12.6. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 16 настоящего Договора.

12.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Ярославской области.

# 13. Права на результаты услуг и переход рисков

13.1 Риск случайной гибели или повреждения результата услуг Исполнителя переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ/услуг. До подписания Сторонами указанного акта риск случайной гибели или повреждения результата работ несет Исполнитель.

# 14. Прочие условия

14.1. Заказчик приобретает право собственности на результат оказанных услуг с момента подписания акта сдачи-приемки работ/услуг. Разработанная документация может быть использована Заказчиком только в отношении тех объектов, для которых она (документация) разрабатывалась.

14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора, или предусмотренному по тексту Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом.

# 15. Перечень приложений

15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 – Требования к оказываемым услугам.

2. Приложение № 2 – Калькуляция.

# 16. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Юр. адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 21 Адрес фактического местонахождения: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 21 ОГРН 1047600412914 ОКПО 01110535 ИНН 7604068188 КПП 760401001 Банковские реквизиты: р/с 40703810018680005803 Филиал №3652 ВТБ (ПАО) г. Воронеж БИК 042007855 к/с 30101810545250000855 Тел/факс (4852) 64-00-12, 52-57-96 E-mail: info@dkb.yar.ru | Юр. адрес: Адрес местонахождения: ОГРН ОКПО ИНН КПП Банковские реквизиты: Тел. факс: e-mail: |

# 17. Подписи Сторон

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/А.О. Чистяков/ М.П. |  | ___________________ /________/ М.П. |

Приложение № 1

к Договору №_____

от «___» __________ 20__г.

##### Требования к оказываемым услугам (Техническое задание)

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем лечебного газоснабжения в 2019 году

Исполнитель для оказания услуг должен иметь лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию  медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)  полученную в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 32 от 22.01.2007 «Об утверждении Положения о лицензировании технического обслуживания  медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)» до вступления в силу  Постановления Правительства Российской Федерации № 469 от 03.06.2013 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники», или лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, или лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, полученную в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 469 от 03.06.2013 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники», содержащую следующие виды выполняемых работ, оказываемых услуг в составе лицензируемого вида деятельности:

- в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

а) контроль технического состояния медицинской техники;

б) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

в) ремонт медицинской техники.

Услуги оказываются специалистами, имеющими право осуществлять техническое обслуживание медицинского оборудования.

Техническое обслуживание (режимно-эксплуатационная наладка, регламентные профилактические работы, контроль технического состояния), текущий и аварийный ремонт, баллонных реципиентных газоразрядных рамп аварийного кислородоснабжения, систем технологических трубопроводов с запорной, запорно-регулирующей и контрольно-измерительной арматурой представляют собой совокупность организационно - технических положений и мероприятий, необходимых для обеспечения  безаварийной круглосуточной подачи медицинских газообразных сред с заданными рабочими параметрами в точки потребления лечебного учреждения в целях   качественного проведения лечебно-диагностического процесса.

Техническое обслуживание технологического оборудования, и коммуникаций систем медицинского газоснабжения проводится в соответствии с федеральными законами, отраслевыми методическими рекомендациями, регламентами, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Комплекс услуг по техническому обслуживанию, текущему, профилактическому и аварийному ремонту централизованных систем подачи газообразных медицинских сред включает следующие основные виды работ:

- обеспечение безаварийной непрерывной круглосуточной подачи газообразных медицинских сред с заданными параметрами, надежной безаварийной работы с заданными параметрами технологического оборудования, реципиентных станций подачи кислорода, углекислого газа, технологических трубопроводов с запорной, запорно-регулирующей и контрольно-измерительной арматурой, включающий в себя:

- текущую регулировку параметров газовых сред;

- ведение рабочей документации;

- переключение потребителей на резервные источники газоснабжения;

- содействие проведению мероприятий по производственному контролю на опасных производственных объектов;

- аварийный, внеплановый и плановый ремонт системы медицинского газоснабжения.

Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности при оказании услуг по техническому обслуживанию, текущему, профилактическому и аварийному ремонту систем медицинского газоснабжения.

Техническое обслуживание, текущий, профилактический и аварийный ремонт систем медицинских газов представляет собой совокупность организационно - технических положений и мероприятий, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности технологического оборудования при его эксплуатации.

При оказании услуг по техническому обслуживанию и сопровождающих их работ необходимо применять современные запасные части, материалы, оборудование и другие установочные изделия российского или импортного производства. Все применяемые и используемые запасные части, материалы, оборудование и другие установочные изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

В перечень услуг также входит мелкий ремонт (планово-предупредительный ремонт) и (или) замена вышедшего из строя оборудования, стоимость которого не превышает 5% от стоимости договора и восстановление работоспособности которого нельзя отложить, мелкий ремонт, а при необходимости замена отдельных участков трубопроводов обслуживаемых систем, рамп, кранов, кабельных линий с применением кабеля, кабель каналов, средств изоляции, и т.д. цветовой маркировки мест скрутки и пайки кабелей, устранение неисправностей в контактных соединениях систем. В случае, когда при ремонте и замене обслуживаемого оборудования повреждается покрытие зданий и расположенных в них помещений, исполнитель должен привести внешний вид покрытий в первоначальный вид (работы по заделке, замазке, подкраске и другие).

Требования к качеству оказания услуг

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями государственных стандартов,  технических условий и техники безопасности, с соблюдением правил охраны труда, электробезопасности и техники безопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности в зданиях и на прилегающих к ним территориях, в соответствии с инструкциями заводов изготовителей, техническими нормативами, правилами, с требованиями соответствующих нормативно-правовых документов, принятых на территории Российской Федерации, регламентирующих оказание услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и стандартам сертификации).

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 22-ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Введены приказом Ростехнадзора № 116 от 25.03.14;

- Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности (ГОСТ 12.2.052);

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). Введен с 01.02. 2014;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011 «Системы трубопроводов медицинских газов», часть 1;

- Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Выпуск 67, п. 239,240;

- «Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Требования к устройству и эксплуатации технологических трубопроводов» СА -03-005-07.

# - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

# - ГОСТ 12.2.052-81 «Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности»;

# - ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия»;

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

- СанПиН «2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Исполнитель обязан иметь и предоставить надлежащим образом заверенные копии, а при первом требовании Заказчика представить и оригиналы документов (лицензии, свидетельства, сертификаты и т.д.), подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям законодательства на оказание услуг, являющихся предметом данного Технического задания.

-Копии протоколов аттестационных комиссий по проверке знаний руководителей и специалистов в области промышленной безопасности.

-Наличие действующих удостоверений по электробезопасности до 1000 (В);

-Удостоверения по обслуживанию сосудов, работающих под давлением;

-Удостоверение о повышении квалификации «Техническое обслуживание трубопроводов медицинских газов».

Гарантия своевременности оказания услуг

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться круглосуточно, своевременно и в соответствии с данным Техническим заданием и заявками Заказчика;

- в случае возникновения аварийной ситуации возможность прибытия аварийной бригады по адресу Заказчика в течение 2 (двух) часов. Исполнитель обязан иметь круглосуточную аварийно-эксплуатационную службу для эффективного выполнения работ при возникновении аварийных ситуаций на объекте;

-  до начала выполнения аварийных, внеплановых и планово-профилактических ремонтных работ, предусматривающих временное отключение источников медицинского газоснабжения (оборудования выработки или подачи медицинских газов) от оконечных устройств газопотребления Исполнитель обязан установить на магистралях подачи медицинских газов  независимые источники, кислорода, углекислого газа для обеспечения непрерывной работы системы подачи медицинских газов для обеспечения непрерывного лечебного процесса, в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации» ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011  «Системы трубопроводов медицинских газов», часть 1.

- после проведения аварийных, внеплановых и планово-профилактических работ Исполнитель обязан оформить необходимые акты и составить исполнительную документацию, в случае если в результате выполнения работ были внесены изменения в схему трассы трубопроводов, места положения источников и оконечных устройств газораспределения системы медицинского газоснабжения.

Исполнитель предоставляет гарантию на ремонтно-профилактические, аварийные, внеплановые работы, на замененные детали и узлы – не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

В случае некачественного оказания услуг устранение недостатков производится силами и за счет Исполнителя.

Требования к порядку оказания услуг

Услуги оказываются в условиях действующего лечебного учреждения, без остановки лечебного процесса. Время выполнения аварийных, внеплановых и планово-профилактических ремонтных работ должно согласовываться с Заказчиком. Исполнителю необходимо обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены приборами, необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, спецодеждой.

Ответственность за соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне выполнения работ возлагается на Исполнителя, который своим приказом назначает ответственных за оказание работ лиц.

Копия приказа передаётся Заказчику Исполнителем до начала оказания услуг по договору.

Привлечение соисполнителей для исполнения обязательств по договору не допускается.

Исполнитель обязан проверить до начала оказания услуг наличие рабочей документации (инструкции, схемы, чертежи и т.д.) в соответствии с технической документацией на оборудование и существующими нормативными документами; провести обследование подлежащей обслуживанию системы с целью определения ее состояния и, в соответствии с заключением, согласовать содержание регламентно-профилактических и мелких ремонтных работ с Заказчиком. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуги приложение к акту - отчет о выполненной работе в соответствии с данным Техническим заданием.

Оказание полного комплекса услуг должно выполняться при:

- использовании Исполнителем своих материалов, технологического и испытательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, транспорта;

- оказании Заказчику технической помощи в освоении технологического оборудования, проведении инструктажей персонала по правилам эксплуатации систем газоснабжения и соблюдению правил техники безопасности при работе с ними;

- ведении состояния учета взятого на техническое обслуживание технологического оборудования;

- участии в подготовке актов о списании пришедшего в негодность технологического оборудования;

- определении потребности в запасных частях к технологическому оборудованию;

- выдаче соответствующих актов технического состояния принятого на техническое обслуживание технологического оборудования и системы медицинского газоснабжения в целом.

Плановые отключения системы медицинского газоснабжения или ее частей могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить всю информацию и соответствующую документацию, наработанную в рамках исполнения Договора.

Совместно с представителями Заказчика провести обследование всей системы медицинского газоснабжения в течение 5 (пяти) дней, дать заключение о состоянии технологического оборудования, трубопроводов медицинского газоснабжения, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры, оконечных устройств газопотребления, с приложением перечня необходимых плановых ремонтных работ.

При проведении аварийных, внеплановых и планово-профилактических ремонтных работ, предусматривающих временное отключение источников медицинского газоснабжения (оборудования выработки или подачи медицинских газов) от оконечных устройств газопотребления Исполнитель обязан установить на магистралях подачи медицинских газов  независимые источники кислорода и углекислого газа для обеспечения непрерывной работы системы подачи медицинских газов для обеспечения  качественного лечебного процесса, в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации» ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011  «Системы трубопроводов медицинских газов», часть 1. ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», введены приказом Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014, «Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности» (ГОСТ 12.2.052), Своду правил СП 000.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», а также техническим нормам, правилам и стандартам, принятым в Российской Федерации.

Перечень оказываемых услуг

- Рампы углекислого газа и кислорода - комплекты с редукторами, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматурой, трубопроводами обвязки и блоками распределения, газовыми баллонами.

| №п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 11. | Обеспечение постоянной круглосуточной подачи медицинских газов, регулирование и контроль параметров работы систем медицинского газоснабжения, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры. | ежемесячно |
| 22. | Слежение за герметичностью систем, медицинских газов в рабочей зоне. |  |
| 33. | Обеспечение мероприятий по промышленной безопасности при эксплуатации сосудов работающих под давлением. |  |
| 44. | Мелкий ремонт, контроль состояния трубопроводов медгазов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, устранение незначительных утечек медицинских газов. |  |
| 55. | Проверка комплектности и целостности оборудования. |  |
| 66. | Проверка состояния подводящих трубок (металлорукавов) от рампы к баллонам. При необходимости их замена. | ежемесячно |
| 77. | Проверка устойчивой работы редуктора (отсутствие самотека). Проведение ревизии редуктора, при необходимости ремонт. |  |
| 88. | Проверка настройки и работоспособности предохранительного клапана редуктора. |  |
| 99. | Проверка герметичности затворов вентилей разрядных рамп. При необходимости проведение ремонта или замены уплотнительных клапанов, прокладок, вентилей. |  |
| 110. | Проверка герметичности в резьбовых и сварных соединениях. |  |
| 111. | Проверка чистоты фильтрующего элемента редуктора. Снятие редуктора с рампы. Продувка фильтрующего элемента сжатым воздухом. |  |
| 112. | Проверка герметичности коллектора рампы. |  |
| 113. | Проведение испытания рампы в сборе с арматурой пробным и рабочим давлением. | 1 раз в год |
| 114. | Внесение записей в журнал о выполненных работах и рабочих параметрах внутрикорпусных систем медицинского газоснабжения. | ежемесячно |
| 115. | Проверка состояния самозакрывающихся клапанов газоразрядных рамп. |  |
| 116. | Уборка в помещении реципиентной станции кислорода и прилегающей территории от мусора, травы, расчистка снега и прочего. |  |

2. Вентили запорные кислородные, игольчатые

| №п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 11. | Проверка комплектности и целостности оборудования, визуальный осмотр. | ежемесячно |
| 22. | Проверка работоспособности вентилей. |  |
| 33. | Проверка состояния трубопроводов обвязки. При необходимости их замена. |  |
| 44. | Проверка устойчивой работы вентилей, в случае необходимости произвести ремонт или заменить на новые. |  |
| 55. | Контроль давления на выходе из вентиля. |  |
| 66. | Внесение записей в журнал о выполненных работах и рабочих параметрах внутрикорпусных систем медицинского газоснабжения. |  |

3. Аварийные, внеплановые и планово-профилактические ремонтные работы

- Работы по устранению аварийных ситуаций.

- Проведение внеплановых ремонтных работ с частичной заменой изношенных элементов технологического оборудования, контрольно-отключающих коробок, газовых разъемов, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры, трубопроводов с заменой участков до 5 м.

- Проведение планово-профилактических ремонтных работ с заменой вышедших из строя в процессе эксплуатации элементов технологического оборудования, контрольно-отключающих коробок, газовых разъемов, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры, участков трубопроводов с заменой или переносом, при изменении назначения помещения - до 5 м.

Если при проведении осмотра или обследования элементов системы медицинского газоснабжения: контрольно-отключающих коробок, газовых разъемов, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры выяснится неэффективность (невозможность) выполнения ремонтных работ, данные элементы должны быть заменены на новые, стоимость новых элементов оплачивается за счет средств Заказчика (в рамках отдельного Договора).

Перечень оборудования систем медицинского газоснабжения

| г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21 |
| --- |
| Количество точек разбора | 154 |
| Магистральный вентиль с манометром | 37 |
| Редукторы газовые | 8 |
| Рампа 6-ти баллонная | 4 |
| Рампа 3-х баллонная | 2 |
| г. Ярославль, ул. Чехова, д. 34 |
| Количество точек разбора | 15 |
| Рампа 6-ти баллонная | 2 |

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/А.О. Чистяков/ |  | ___________________ /_______/ М.П. |
| М.П. |  |  |

Приложение № 2

к Договору №_____

от «___» __________ 20__г.

Калькуляция

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем лечебного газоснабжения в 2019 году

| Оборудование | Количество | Ежемесячная стоимость за единицу, руб. /с НДС __ % ИЛИ не облаг. | Стоимость общая, руб. в месяц /с НДС __ % ИЛИ не облаг. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21 |  |  |  |
| Количество точек разбора | 154 |  |  |
| Магистральный вентиль с манометром | 37 |  |  |
| Редукторы газовые | 8 |  |  |
| Рампа 6-ти баллонная | 4 |  |  |
| Рампа 3-х баллонная | 2 |  |  |
| г. Ярославль, ул. Чехова, д. 34 |  |  |  |
| Количество точек разбора | 15 |  |  |
| Рампа 6-ти баллонная | 2 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |

Ежемесячная стоимость технического обслуживания систем лечебного газоснабжения составляет - ___ (___) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС __% - __ руб. __ коп. ЛИБО НДС не облаг., то указать соответствующую статью НК РФ.

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/А.О. Чистяков/ |  | ___________________ /_______/ М.П. |
| М.П. |  |  |